## Готовая
Результаты контрольных измерений нагрузок подстанций АО "Синтез Групп" на 15.12.2021
Территория обслуживания потребителей | На 4:00; МВт | На 9:00; МВт | На 18:00; МВт | Среднее за 24 ч.; МВт
Москва | 39.89 | 53.17 | 54.87 | 49.31
Московская область | 10.59 | 12.49 | 14.28 | 12.45