В ответ на запрос об уточнении класса пожарной опасности кабеля сообщаем: требуемый класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012: О2.8.2.5.4.