Приложение № 7

к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ____________________

от _________________________

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (МОНТИРУЕМОГО И НЕМОНТИРУЕМОГО) ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км)

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный пункт (РП 78002) во встроенном исполнении, 10кВ (модернизация в части замены ячеек) |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство 10кВ, 14 ячеек с номинальным током сборных шин 1000А | Schneider Electric (Siemens, ABB, Eaton, Chint, КРУЭ ЭПА, КРУЭ «Эталон», КРУЭ «Онега» и аналоги) | комплект |
|  | Оборудование системы телемеханики | по проекту | комплект |
|  | Оборудование системы АИИС КУЭ | по проекту | комплект |
|  | Инженерное оборудование | по проекту | комплект |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК _______________________ _______________________ |
| --- | --- |
| _________________ /В.Ю. Кондратюк/ м.п. | _________________/___________/ м.п. |