Приложение № 7 к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № ______ от «_____»__________2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (МОНТИРУЕМОГО И НЕМОНТИРУЕМОГО) ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 20/0,4 кВ

АО «СИНТЕЗ ГРУПП»

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП №1,2) в блочном исполнении, 20/0,4кВ |  |  |
|  | Распределительное устройство 20кВ (с функциями IIDI) | ЭПА, Элтехника, Chint, Schneider Electric, Siemens, ABB и т.п. | 4 шт. |
|  | Трансформаторы 20/0,4кВ | ТМГ 1600кВА | 4 шт. |
|  | Распределительное устройство 0,4кВ (комбинированного типа) | по проекту | 4 шт. |
|  | Оборудование телемеханики, АИИС КУЭ | по проекту | комплект |
|  | Инженерное оборудование | по проекту | комплект |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор | ПОДРЯДЧИК Генеральный директор |
| --- | --- |
| АО «Синтез Групп» ________________ В.Ю. Кондратюк | _____________________ _______________/_______________/ |  |