Приложение № 7

к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № __________

от _________________________ 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (МОНТИРУЕМОГО И НЕМОНТИРУЕМОГО) ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

для выполнения полного комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: комплекса производственных зданий, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:1885; 77:04:0003004:2207)

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительные пункты (РП №1,2), 10кВ |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство 10кВ, 22 ячейки, ток сборных шин 1250А | Schneider Electric (Siemens, ABB, Eaton, Chint, КРУЭ ЭПА, КРУЭ «Эталон», КРУЭ «Онега» и аналоги) | комплект |
|  | Оборудование телемеханики | по проекту | комплект |
|  | Инженерное оборудование | по проекту | комплект |
| 2 | Трансформаторные подстанции (ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) во встроенном исполнении, 10/0,4кВ |  |  |
|  | Распределительное устройство 10кВ (с функциями IIDI) | Schneider Electric (Chint, КРУЭ «ИРиС» и аналоги) | 20 шт. |
|  | Трансформаторы 10/0,4кВ | ТСЛ 1600кВА | 20 шт. |
|  | Оборудование телемеханики, АИИС КУЭ | по проекту | комплект |
|  | Инженерное оборудование | по проекту | комплект |
| 3 | Трансформаторные подстанции (ТП №11,12) во встроенном исполнении, 10/0,4кВ |  |  |
|  | Распределительное устройство 10кВ (с функциями IIDI) | Schneider Electric (Chint, КРУЭ «ИРиС» и аналоги) | 4 шт. |
|  | Трансформаторы 10/0,4кВ | ТСЛ 2000кВА | 4 шт. |
|  | Оборудование телемеханики, АИИС КУЭ | по проекту | комплект |
|  | Инженерное оборудование | по проекту | комплект |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК _______________________ _______________________ |
| --- | --- |
| _________________ /В.Ю. Кондратюк/ м.п. | _________________/___________/ м.п. |