Приложение № 7

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ _____ от «____» ________ 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (МОНТИРУЕМОГО И НЕМОНТИРУЕМОГО) ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: строительство нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительная трансформаторная подстанция (РТП) в блочном исполнении, 20/0,4кВ |  |  |
|  | Распределительное устройство 20кВ | ЭПА, Элтехника, Chint, Schneider Electric, Siemens, ABB и т.п. | 18 ячеек |
|  | Трансформаторы 20/0,4кВ | ТМГмш 1250кВА | 2 шт. |
|  | Распределительное устройство 0,4кВ (комбинированного типа) | по проекту | 2 шт. |
|  | Оборудование телемеханики, АИИС КУЭ | по проекту | комплект |
|  | Инженерное оборудование | по проекту | комплект |
| 2 | Трансформаторные подстанции (ТП №1 – ТП №7) во встроенном исполнении, 20/0,4кВ |  |  |
|  | Распределительное устройство 20кВ (с функциями IIDI) | ЭПА, Элтехника, Chint, Schneider Electric, Siemens, ABB и т.п. | 14 шт. |
|  | Трансформаторы 20/0,4кВ | ТСЛмш 2000кВА | 14 шт. |
|  | Оборудование телемеханики, АИИС КУЭ | по проекту | комплект |
|  | Инженерное оборудование | по проекту | комплект |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК _____________________ _____________________ |
| --- | --- |
| _________________ В.Ю. Кондратюк м.п. | _________________ /______________/ м.п. |