Приложение № 9

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ __________ от «___» _______ 2024 г.

Перечень исполнительной документации, передаваемой в АО «Синтез Групп» на вновь сооружаемые кабельные линии напряжением 0,4-20 кВ

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче - приемке электромонтажных работ | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 2 | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО), подтверждающая членство в СРО | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон О саморегулируемых организациях от 01.12.2007г № 315-ФЗ |
| 3 | Свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору | Инструкция Минэнерго России от 13.03.2001 N 32-01-04/55 |
| 4 | Комплект проектной (рабочей) документации, утвержденный Заказчиком, включая предпроектные материалы и отчеты по инженерным изысканиям и обследованиям | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 48; Постановление Правительства РФ О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию от 16 февраля 2008 г. № 87 |
| 5 | Общий журнал работ | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 02.12.2022 № 1026/пр |
| 6 | Приказ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика | СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| 7 | Исполнительные чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств (с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями) | ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения |
| 8 | Решение о приемке исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений выдаваемое Москомархитектурой | ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения |
| 9 | Инвентарная опись всех элементов кабельной линии | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 10 | Журнал прокладки кабелей | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 11 | ПРОТОКОЛ прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. |
| 12 | ЖУРНАЛ монтажа кабельных муфт | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. |
| 13 | Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний кабеля | По форме завода изготовителя |
| 14 | Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Правила устройства электроустановок 7-е изд. |
| 15 | Протоколы измерения сопротивления изоляции | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 16 | Протоколы проверки целостности жил кабелей и фазировки КЛ | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Протоколы по форме наладочной организации |
| 17 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности с исполнительной схемой разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр ГОСТ Р 51872-2019 |
| 18 | АКТ освидетельствования скрытых работ*. *Работы, которые не могут быть освидетельствованы визуально после выполнения последующих работ, прекращающих доступ к ранее произведенным работам | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр |
| 19 | АКТ приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 20 | Акт осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием | ВСН 123-90 Ведомственные строительные нормы. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 21 | Положительное заключение экспертизы проектной документации | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 49; Приказ Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр |
| 22 | Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки | Постановление Правительства № 85 от 30.01.2021 г. Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |
| 23 | Журнал входного контроля качества материалов, изделий, конструкций и оборудования | СП 48.13330.2019 СНиП 12-01-2004 Организация строительства |
| 24 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 25 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам |
| 26 | Протокол контроля усилий тяжения в процессе прокладки (с диаграммами тяжения во время механизированной прокладки кабеля) | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| 27 | АКТ приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |
| 28 | АКТ приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов |
| 29 | Сертификаты качества, технические паспорта использованных материалов и изделий | По форме заводов-изготовителей |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _________________ В.Ю. Кондратюк м.п. | _________________ м.п. |