Приложение № 7

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ _______ от «___» ________ 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (МОНТИРУЕМОГО И НЕМОНТИРУЕМОГО) ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству распределительной сети 20/0,4кВ АО «Синтез Групп» для электроснабжения объекта: Устройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта в районе ул. Нижняя Хохловка, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д.106, к.3.

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, тип | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция (ТП) в блочном исполнении, 20/0,4кВ | 2БКТП | 1 |
|  | Распределительное устройство 20кВ | RME IIDI | 2 шт. |
|  | Трансформаторы 20/0,4кВ | ТМГ 1000кВА | 2 шт. |
|  | Распределительное устройство 0,4кВ (комбинированного типа) | по проекту | 2 шт. |
|  | Оборудование телемеханики, АИИС КУЭ | по проекту | комплект |
|  | Инженерное оборудование | по проекту | комплект |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК __________________ ___________________ |
| --- | --- |
| _________________ В.Ю. Кондратюк м.п. | _________________ /_____________ м.п. |