Приложение № 9

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ _____ от «___» __________ 2024 г.

Перечень исполнительной документации, передаваемой в АО «Синтез Групп» на вновь сооружаемые закрытые переходы, выполняемые методом горизонтально-направленного бурения

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протокол бурения скважины методом горизонтального направленного бурения* *на каждую скважину | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 2 | Акт приемки пилотной скважины | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 3 | Акт приемки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 4 | Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 5 | Журнал контроля параметров бурового раствора | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 6 | Акт приемки ЗП, проложенного методом ГНБ | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 7 | исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода, проложенного методом ГНБ | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 8 | Акты приемки, сертификаты качества, технические паспорта использованных материалов и изделий | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 9 | Общий журнал работ | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 10 | Комплект проектной (рабочей) документации, утвержденный Заказчиком, включая предпроектные материалы и отчеты по инженерным изысканиям и обследованиям | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 11 | Положительное заключение экспертизы проектной документации | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 12 | Сертификаты качества, технические паспорта использованных материалов и изделий | СП 341.1325800.2017 Свод правил. Подземные инженерные коммуникации |
| 13 | АКТ освидетельствования скрытых работ*. *Работы, которые не могут быть освидетельствованы визуально после выполнения последующих работ, прекращающих доступ к ранее произведенным работам | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр |
| 14 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности с исполнительной схемой разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.15.2023 № 344/пр ГОСТ Р 51872-2019 |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| _________________ В.Ю. Кондратюк м.п. | _________________ м.п. |