## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Bнвестиционная программа АО "Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Наименование инвестиционного проекта: «Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,0км, РП 20кВ, РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА, 2 ТП 2х1250кВА)»
Идентификатор инвестиционного проекта: М_ПТП_св_Владимира
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с НД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: г. Москва
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3
Таблица 3. Строительство ТП, РП 20(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,0км, РП 20кВ, РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА, 2 ТП 2х1250кВА)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | РП(СП) блочного типа 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | РП(СП) 20 кВ - 8 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РП(СП) 20 кВ - 8 ячеек | 1 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 1.14 | 3383.8506
2 | Ячейки выключателя РП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП(СП) 20 кВ - 8 ячеек (КРУ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 8 | ячейка | В9-04-1..4 | 2856.72 | 1 | 22853.76 | 26.2376 | млн
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | РП(СП) 20 кВ - 8 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 1 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01
4 | РТП блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | 2 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 1 | 5936.58
1.2 | РТП 10/20 кВ (РУ 20 кВ - 12 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РП 10 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
5 | Ячейки выключателя РТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 14 | ячейка | В8-03-1..3 | 1495.46 | 1 | 20936.44
6 | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20/0,4 | ячейки трансформатора | 2 | ячейка | Т5-22-1..5 | 4870.74 | 1 | 9741.48
7 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 1 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01 | 36614.5
8 | ТП блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 2 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 11873.16
8.2 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 2 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 11873.16
8.3 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 2 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 11873.16
8.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 2 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 11873.16
9 | Ячейки выключателя ТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 2 | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 14610.06
9.2 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 2 | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 14610.06
9.3 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 2 | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 14610.06
9.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 2 | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 14610.06
10 | Трансформаторные подстанции (ТП) 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 2 | единиц | Т5-21-1..5 | 3752.69 | 1 | 7505.38
10.2 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 2 | единиц | Т5-21-1..5 | 3752.69 | 1 | 7505.38
10.3 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 2 | единиц | Т5-21-1..5 | 3752.69 | 1 | 7505.38
10.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 2 | единиц | Т5-21-1..5 | 3752.69 | 1 | 7505.38
11 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 3 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 12765.03 | 33988.6
11.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 4 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 17020.04
11.3 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 5 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 21275.05
11.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 6 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 25530.06
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 283906.7106

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,11км, РП 20кВ, РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА, 2 ТП 2х1250кВА)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | КЛ 0,4 - 500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.1- РП 70050 до РП 20 кВ с.1 (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.1- РП 70050 до РП 20 кВ с.1 (сечение провода 500 мм2) | 0.07175 | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 498.7931
1.2 | 1КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.1 - РП 70050 до РП 20 кВс.1 (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.1 - РП 70050 до РП 20 кВс.1 (сечение провода 500 мм2) | 0.07175 | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 498.7931
1.3. | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.2 - РП 70050 до РП 20 кВ с.2 (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.2 - РП 70050 до РП 20 кВ с.2 (сечение провода 500 мм2) | 0.07175 | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 498.7931
1.4. | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.2- РП 70050 до РП 20 кВ с.2 (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.2- РП 70050 до РП 20 кВ с.2 (сечение провода 500 мм2) | 0.07175 | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 498.7931
1.5. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) | 2.8066 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 15173.6105
1.6. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) | 2.8066 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 15173.6105
1.7. | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) | 1 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 5406.48
1.8. | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) | 1 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 5406.48
1.9. | 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | 4.176 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 7528.2422
1.10. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | 1 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 1802.74
1.11. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | 1.01 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 1820.7674
1.12. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | 2.76 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 4975.5624
1.13. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | 2.82 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 5083.7268
2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.1- РП 70050 до РП 20 кВ с.1 (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.1- РП 70050 до РП 20 кВ с.1 (сечение провода 500 мм2) | 0.07175 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 1068.6122
2.2. | 1КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.1 - РП 70050 до РП 20 кВс.1 (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.1 - РП 70050 до РП 20 кВс.1 (сечение провода 500 мм2) | 0.07175 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 1068.6122
2.3. | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.2 - РП 70050 до РП 20 кВ с.2 (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.2 - РП 70050 до РП 20 кВ с.2 (сечение провода 500 мм2) | 0.07175 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 1068.6122
2.4. | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.2- РП 70050 до РП 20 кВ с.2 (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) с.2- РП 70050 до РП 20 кВ с.2 (сечение провода 500 мм2) | 0.07175 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 1068.6122
2.5. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) | 1.031 | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 14893.55 | 1 | 15355.25
2.6. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) | 1.031 | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 14893.55 | 1 | 15355.25
2.7. | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) | 0.6 | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 14893.55 | 1 | 8936.13
2.8. | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) | 0.6 | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 14893.55 | 1 | 8936.13
2.9. | 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | 4.176 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 14010.8141
2.10. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | 1 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 3355.08
2.11. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | 1.01 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 3388.6308
2.12. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | 2.76 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 9260.0208
2.13. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | 2.82 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 9461.3256
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 4КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) - РП 70050 до РП 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 4КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) - РП 70050 до РП 20 кВ | 0.287 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 248.7142
3.2. | Затраты на проектно-изыскательские работы по устройству ГНБ для 2КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 2 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 8510.02 | 86424.834
3.3. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 2КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 2КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ | 5.6131 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 4864.3298
3.4. | 2 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1,2 | 1.2 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 1039.92
3.5. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | 4.176 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 3618.9216
3.6. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | 1 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 866.6
3.7. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | 1.01 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 875.266
3.8. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 12КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 12КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | 2.76 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 2391.816
3.9. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | 2.82 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 2443.812
4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 160мм | 0.46556 | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 | 1 | 26278.767
4.2. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 160мм | 0.46556 | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 | 1 | 26278.767
4.3. | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 160мм | 0.3 | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 | 1 | 16933.65
4.4. | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 160мм | 0.3 | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 | 1 | 16933.65
5 | Выполнение кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (коллектор) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Металлические лотки и короба | 1310 | 1 м по трассе | Н2-01 | 4.79 | 1 | 6274.9
5.2. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Металлические лотки и короба | 1310 | 1 м по трассе | Н2-01 | 4.79 | 1 | 6274.9 | страховочные пакеты исключены
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 280533.506

## т6
Таблица 6. Строительство (реконструкция) АСУТП, ТМ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта "Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения объекта «Многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ св. Владимира ДЗМ" по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д.1/3 (КЛ 20 кВ L=7,0км, РП 20кВ, РТП 20/0,4 кВ 2х1600кВА, 2 ТП 2х1250кВА)"-
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АСУ ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | АСУ ТП присединения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20кВ | 6 | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 1980.3
2 | Системы АСУ ТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Шкаф серверного оборудования основной | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф серверного оборудования основной | 6 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 107799.3
2.2 | Шкаф сетевой с 4 коммутаторами | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф сетевой с 4 коммутаторами |  | 1 ед. | А5-04 | 11261.58 | 0
2.3 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 1 ед. | А5-06 | 5306.44 | 0
2.4 | Шкаф серверного оборудования резервный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф серверного оборудования резервный |  | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 0
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 51 до 150,9 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 10637.53
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120417.13

## т7
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 684857.3466
2 | НДС 20% | нд | 136971.4693
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 821828.8159
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 821828.8159
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2016 (с НДС) 2) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2019 (с НДС) 2) | нд | 821828.8159
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 867851.2296
7.1 | ОФПР2023 (2) |  | 0
7.2 | ОФПР2024 (3) |  | 46022.4137
7.3 | ОФПР2025(4) |  | 0
Стоимость по УНЦ |  |  | 867851.2296
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики