## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Bнвестиционная программа АО "Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Наименование инвестиционного проекта: Проектные работы по объекту «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км.»
Идентификатор инвестиционного проекта: I_КЛ20_РП77001-РП70077
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с НД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: г. Москва
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3
Таблица 3. Строительство ТП, РП 20(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Проектные работы по объекту «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км.»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | РП(СП) блочного типа 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | РП(СП) 20 кВ (14 ячеек) - реконструкция 5 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РП(СП) 20 кВ (14 ячеек) - реконструкция 5 ячеек |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 0.71 | 0
2 | Ячейки выключателя РП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП(СП) 20 кВ (14 ячеек) - реконструкция 5 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-04-1..4 | 2856.72 | 1 | 0 | 0 | млн
1 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | РП(СП) 20 кВ (14 ячеек) - реконструкция 5 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 1 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01
4 | РТП блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 1 | 0
1.2 | РТП 10/20 кВ (РУ 20 кВ - 12 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РП 10 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
5 | Ячейки выключателя РТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя |  | ячейка | В8-03-1..3 | 1495.46 | 1 | 0
6 | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20/0,4 | ячейки трансформатора |  | ячейка | Т5-22-1..5 | 4870.74 | 1 | 0
7 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0 | 0
8 | ТП блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 0 | 0
8.2 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 0 | 0
8.3 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 0 | 0
8.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 0 | 0
9 | Ячейки выключателя ТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 0
9.2 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 0
9.3 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 0
9.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 0
10 | Трансформаторные подстанции (ТП) 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-1 2х1250 кВА 20/0,4 кВ |  | единиц | Т5-21-1..5 | 3752.69 | 1 | 0
10.2 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-2 2х1250 кВА 20/0,4 кВ |  | единиц | Т5-21-1..5 | 3752.69 | 1 | 0
10.3 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-3 2х1250 кВА 20/0,4 кВ |  | единиц | Т5-21-1..5 | 3752.69 | 1 | 0
10.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ |  | единиц | Т5-21-1..5 | 3752.69 | 1 | 0
11 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0 | 0
11.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0
11.3 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0
11.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4255.01

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Проектные работы по объекту «Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. 1 пусковой комплекс, 1 этап: модернизация распределительной подстанции (РП) 20кВ №77001 в части установки 4-х дополнительных ячеек для присоединения новых кабельных линий; 1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала); 2 пусковой комплекс: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км.»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | КЛ 0,4 - 500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 0
1.2 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 0
1.3. | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 0
1.4. | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 0
1.5. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) |  | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 0
1.6. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) |  | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 0
1.7. | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) |  | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 0
1.8. | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) |  | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 0
1.9. | 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 0
1.10. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 0
1.11. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 0
1.12. | 12 КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 12 КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 0
1.13. | 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1 | 0
2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) |  | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.2. | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) |  | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.3. | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) |  | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.4. | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) |  | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.5. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.1 (сечение провода 240 мм2) |  | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.6. | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ с.2 (сечение провода 240 мм2) |  | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.7. | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1 (сечение провода 240 мм2) |  | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.8. | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.2 (сечение провода 240 мм2) |  | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.9. | 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 0
2.10. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 0
2.11. | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 0
2.12. | 12 КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 12 КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 0
2.13. | 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 0
1 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) | 7.4 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 6412.84
1.2. | Затраты на проектно-изыскательские работы по устройству ГНБ для 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 151 до 301 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 21275.06 | 0
1.3. | 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | 18.792 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 16285.1472
3.4. | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 0
1.5. | Затраты на проектно-изыскательские работы по устройству ГНБ для 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 151 до 301 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 21275.06
3.6. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | 0 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 0
3.7. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | 0 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 0
3.8. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 12КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 12КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | 0 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 0
3.9. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | 0 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 0
3 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 4 трубы диаметром 225мм |  | 1 км | Н1-03-1…4 | 145738.25 | 1 | 0
3.2. | 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 4 трубы диаметром 225мм |  | 1 км | Н1-03-1…4 | 145738.25 | 1 | 0
4.3. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 4 трубы диаметром 225мм |  | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 | 1 | 0
4.4. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 4 трубы диаметром 225мм |  | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 | 1 | 0
4 | Выполнение кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (коллектор) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | 2КЛ(240 мм) 20 кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Металлические лотки и короба |  | 1 м по трассе | Н2-01 | 4.79 | 1 | 0 | страховочные пакеты исключены
5.2. |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Металлические лотки и короба |  | 1 м по трассе | Н2-01 | 4.79 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65248.1072

## т6
Таблица 6. Строительство (реконструкция) АСУТП, ТМ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «__________________________________»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АСУ ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | АСУ ТП присединения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20кВ | 0 | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 0
2 | Системы АСУ ТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Шкаф серверного оборудования основной | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф серверного оборудования основной | 0 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 0
2.2 | Шкаф сетевой с 4 коммутаторами | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф сетевой с 4 коммутаторами |  | 1 ед. | А5-04 | 11261.58 | 0
2.3 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 1 ед. | А5-06 | 5306.44 | 0
2.4 | Шкаф серверного оборудования резервный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф серверного оборудования резервный |  | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 0
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 51 до 150,9 | 0 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т7
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 69503.1172
2 | НДС 20% | нд | 13900.6234
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 83403.7406
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 83403.7406
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2016 (с НДС) 2) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2019 (с НДС) 2) | нд | 83403.7406
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 83403.7406
7.1 | ОФПР2023 (2) |  | 0
7.2 | ОФПР2024 (3) |  | 0
7.3 | ОФПР2025(4) |  | 0
Стоимость по УНЦ |  |  | 83403.7406
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики