## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Bнвестиционная программа АО "Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024год
Наименование инвестиционного проекта: Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км.
Идентификатор инвестиционного проекта: К_ВОЛС_ИНТ
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с НД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: г. Москва
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3
Таблица 3. Строительство ТП, РП 20(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «______________________»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | РП(СП) блочного типа 10 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | РП(СП) 10 кВ - 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | РП(СП) 10 кВ - 14 ячеек |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 0
2 | Ячейки выключателя РП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП(СП) 10 кВ - 14 ячеек (КРУ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-02-1..4 | 2772.39 | 1 | 0 | 0 | млн
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | РП(СП) 10 кВ - 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0
4 | РТП блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
4.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | 0 | единиц | Э4-01 | 2968.29 |  | 0
1.2 | РТП 10/20 кВ (РУ 20 кВ - 12 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РП 10 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
5 | Ячейки выключателя РТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
5.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В8-03-1..3 | 1495.46 |  | 0
6 | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
6.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20/0,4 | ячейки трансформатора | 0 | ячейка | Т5-22-1..5 | 4870.74 |  | 0
7 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
7.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 0 | объект | П6-09 | 4255.01 |  | 0 | 0
4 | ТП блочного типа 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | ТП-1 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-1 2х1600 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 0
4.2 | ТП-2 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-2 2х1600 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 3 | 0
4.3 | ТП-3 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-3 2х1600 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 0
4.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 0 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 0
5 | Ячейки выключателя ТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | ТП-1 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-02-1..4 | 7305.03 | 1 | 0
5.2 | ТП-2 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-02-1..4 | 7305.03 | 1 | 0
5.3 | ТП-3 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя |  | ячейка | В9-02-1..4 | 7305.03 | 1 | 0
5.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В9-04-1..4 | 7305.03 | 1 | 0
6 | Трансформаторные подстанции (ТП) 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | ТП-1 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-1 2х1600 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Т5-22-1..5 | 7266.1 | 1 | 0
6.2 | ТП-2 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-2 2х1600 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Т5-22-1..5 | 7266.1 | 1 | 0
6.3 | ТП-3 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-3 2х1600 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Т5-22-1..5 | 7266.1 | 1 | 0
6.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | 0 | единиц | Т5-21-1..5 | 6598.47 | 1 | 0
7 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | ТП-1 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0 | 0
7.2 | ТП-2 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0 | 0
7.3 | ТП-3 2х1600 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 |  | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0 | 0
7.4 | ТП-4 2х1250 кВА 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 | 0 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «__________________»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | КЛ 0,4 - 500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
1.1. | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 |  | 0
1.2 | 1КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 |  | 0
1.3. | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 |  | 0
1.4. | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 |  | 0
1.1. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ |  | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 4928 | 1 | 0
1.2. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ |  | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 4928 | 1 | 0
1.3. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 |  | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 4928 | 1 | 0
1.4. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 |  | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 4928 | 1 | 0
1.9. | 24 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 24 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 |  | 0
1.10. | 20 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 |  | 0
1.11. | 20 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 |  | 0
1.12. | 12 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 12 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 |  | 0
1.13. | 8 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 8 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 |  | 0
2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | 0 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 |  | 0
2.2. | 1КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | 0 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 |  | 0
2.3. | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | 0 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 |  | 0
2.4. | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ (сечение провода 500 мм2) | 0 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 |  | 0
2.1. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ |  | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 4525.23 | 1 | 0
2.2. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ |  | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 4525.23 | 1 | 0
2.3. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 |  | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 4525.23 | 1 | 0
2.4. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 |  | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 4525.23 | 1 | 0
2.9. | 24 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 24 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 |  | 0
2.10. | 20 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 |  | 0
2.11. | 20 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 20 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 |  | 0
2.12. | 12 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 12 КЛ 0,4 кВ |  | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 |  | 0
2.13. | 8 КЛ 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 8 КЛ 0,4 кВ | 0 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 |  | 0
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 0 | 0
3.2. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 1490.552
3.3. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 1490.552
3.4. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 1490.552
3.5. | Затраты на проектно-изыскательские работы по устройству ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 51 до 151 |  | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 0 | 127749.8304
3.3. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 2КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 2КЛ 20 кВ от РП 20 кВ до РТП 20/0,4 кВ |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 |  | 0
3.4. | 2 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1,2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 КЛ 20 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ТП №1.2,3,4 с.1,2 |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 |  | 0
3.5. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 24 КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ до ГРЩ-1 0,4 кВ |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 |  | 0
3.6. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №1.20/0,4 кВ до ГРЩ-2 0,4 кВ |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 |  | 0
3.7. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 20 КЛ 0,4 кВ от ТП №2 20/0,4 кВ до ГРЩ-3 0,4 кВ |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 |  | 0
3.8. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 12КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 12КЛ 0,4 кВ от ТП №3 20/0,4 кВ до ГРЩ-4 0,4 кВ |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 |  | 0
3.9. | Затраты на проектно-изыскательские работы по 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Затраты на проектно-изыскательские работы по 8 КЛ 0,4 кВ от ТП №4 20/0,4 кВ до ГРЩ-5 0,4 кВ |  | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 |  | 0
4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | 2КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 4 трубы диаметром 160мм | 1.44 | 1 км | Н1-02-1…4 | 88715.16 | 1 | 127749.8304
4.2. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 4 трубы диаметром 160мм |  | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 |  | 0
4.3. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 4 трубы диаметром 160мм |  | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 |  | 0
4.4. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от нов. РП 10/0,4кВ до ТП-1, ТП-2, ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 4 трубы диаметром 160мм |  | 1 км | Н1-02-1…4 | 56445.5 |  | 0
5 | Выполнение кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (коллектор) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Металлические лотки и короба | 0 | 1 м по трассе | Н2-01 | 4.79 |  | 0
5.2. | 1КЛ(240 мм) 10 кВ от РУ-10кВ ТЭЦ-8 до нов. РП 10/0,4кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Металлические лотки и короба | 0 | 1 м по трассе | Н2-01 | 4.79 |  | 0 | страховочные пакеты исключены
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 132221.4864

## т6
Таблица 6. Строительство (реконструкция) АСУТП, ТМ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта "_______________"
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АСУ ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | АСУ ТП присединения (ТП-1, ТП-2, ТП-3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20кВ |  | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 0
2 | Системы АСУ ТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Шкаф серверного оборудования основной | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф серверного оборудования основной |  | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 0
2.2 | Шкаф сетевой с 4 коммутаторами | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф сетевой с 4 коммутаторами |  | 1 ед. | А5-04 | 11261.58 | 0
2.3 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ |  | 1 ед. | А5-06 | 5306.44 | 0
2.4 | Шкаф серверного оборудования резервный | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф серверного оборудования резервный |  | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 0
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 11 до 21 |  | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 0 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т7
Таблица 6. Строительство (реконструкция) ВОЛС
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Проектные и строительные работы по созданию волоконно-оптической сети АО "Синтез Групп" (интеграция с ранее построенными волоконно-оптическими линиями связи для обеспечения надежного и высокоскоростного обмена данными в рамках диспетчеризации распределительной сети 20(10)/0,4кВ АО "Синтез Групп". ВОЛС, L=9,8км.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ВОЛС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | ВОЛС в земле в трубах | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВОЛС в земле в трубах | 0.4 | 1 км | О4.1-04-1..3 | 1327.76 | 531.104
1.2. | ВОК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВОК | 9.8 | 1 км | О3-04-1..3 | 444.04 | 4351.592
1.3 | Устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | 1 км по трассе | Б3-02 | 2262.66 | 905.064
1.4. | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельных линий | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельных линий | 1600 | 1 м2 | Б4-02 | 4.4 | 7040
1.5. | УНЦ кабельного колодца | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | УНЦ кабельного колодца | 2 | 1 шт. | Н5-01 | 925.03 | 1850.06
2 | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВОЛС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | ВОЛС в земле в трубах | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 1,1 до 6 | 11 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 4680.5 | 1334.3473
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19358.32

## т8
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 19358.32
2 | НДС 20% | нд | 3871.664
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 23229.984
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 23229.984
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2016 (с НДС) 2) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2019 (с НДС) 2) | нд | 23229.984
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 23229.984
7.1 | ОФПР2023 (2) |  | 0
7.2 | ОФПР2024 (3) |  | 0
7.3 | ОФПР2025(4) |  | 0
Стоимость по УНЦ |  |  | 23229.984
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики