## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Bнвестиционная программа АО "Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022год
Наименование инвестиционного проекта:«Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км)»
Идентификатор инвестиционного проекта: О_КЛ_Шоссейный
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с НД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: г. Москва
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3
Таблица 3. Строительство ТП, РП 20(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | РП(СП) блочного типа 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | РП(СП) 10/0,4 кВ - 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | РП(СП) 10/0,4 кВ - 14 ячеек | 1 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 6292.7748
2 | Ячейки выключателя РП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП(СП) 10/0,4 кВ - 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 14 | ячейка | В9-02-1..3 | 2772.39 | 1 | 40754.133
3 | Ячейки двухобмоточного трансформатора 6-235 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | РП(СП) 10/0,4 кВ - 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки трансформатора | 2 | ячейка | Т5.1-10-1…4 | 11654.73 | 1 | 24474.933
4 | РЗА и прочие шкафы (панели) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Шкаф ТН6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | шкаф | 8 | ед. | И12-03 | 2100.08 | 1 | 17640.672
4.2. | Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | шкаф | 14 | ед. | И12-07 | 180.8 | 1 | 2657.76
5 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1. | РП(СП) 10/0,4 кВ - 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 51 до 151 | 1 | объект | П6-10 | 4255.01 | 1 | 4255.01 | 91820.2728
4 | РТП блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
4.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
1.2 | РТП 10/20 кВ (РУ 20 кВ - 12 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РП 10 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
5 | Ячейки выключателя РТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
5.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В8-09-1..5 | 4792 |  | 0
6 | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
6.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20/0,4 | ячейки трансформатора | 0 | ячейка | Т5-22-1..5 | 6881 |  | 0
7 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
7.1 | РТП 2х1600 кВА 20/0,4 кВ 14 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 51 до 150,9 | 0 | объект | П6-10 | 7500 |  | 0
3 | ТП встроеного типа 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
8.1 | ТП-1 2х2500 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-1 2х2500 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
8.2 | ТП-2 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-2 2х2000 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
8.3 | ТП-3 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-3 2х2000 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
9 | Ячейки выключателя ТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
9.1 | ТП-1 2х2500 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя |  | ячейка | В8-04-1..5 | 1649 |  | 0
9.2 | ТП-2 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя |  | ячейка | В8-05-1..5 | 1897 |  | 0
9.3 | ТП-3 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя |  | ячейка | В8-05-1..5 | 1897 |  | 0
10 | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
10.1 | ТП-1 2х2500 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-1 2х2500 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Т5-23-1..5 | 4836 |  | 0
10.2 | ТП-2 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-2 2х2000 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Т5-24-1..5 | 5095 |  | 0
10.3 | ТП-3 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП-3 2х2000 кВА 10/0,4 кВ |  | единиц | Т5-24-1..5 | 5095 |  | 0
11 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | рп | 51301.9178 | 61562.3014
11.1 | ТП-1,ТП-2,ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 11 до 20,9 | 0 | объект | П6-08 | 1500 |  | 0 |  | тп1 | 0 | 0
11.2 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 11 до 20,9 | 0 | объект | П6-9 | 3000 |  | 0 |  | рп |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 96075.2828 |  | тп2 | 0 | 0
[18 empty] | тп3 | 0 | 0

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | КЛ 0,4 - 500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | 1 КЛ 10 кВ д. 500мм2 от РП 78002 до нов РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 10 кВ д. 500мм2 от РП 78002 до нов РП |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 3982 |  | #VALUE!
1.2 | 1 КЛ 10 кВ д. 500мм2 от РП 78002 до нов РП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 10 кВ д. 500мм2 от РП 78002 до нов РП |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 3982 |  | 0
1.3. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | 4.2 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 4928 | 1 | 22353.408
1.4. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | 4.2 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 4928 | 1 | 22353.408
1.5 | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) - РП 70050 до РП 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 20 кВ от места врезки в напр. ПС 220 кВ Красносельская (868) - РП 70050 до РП 20 кВ | 0 | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 4297 |  | 0
2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | 0.076 | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 4525.23 | 1 | 371.4309
2.2. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | 0.076 | км (по трассе) | Б2-02-1..4 | 4525.23 | 1 | 371.4309
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | 4.2 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 3639.72 | 40831.0389
3.2. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | 4.2 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 3639.72
3.3. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01
4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | ГНБ №1,7 тр.225 в 4 трубы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 4 трубы диаметром 225мм | 0 | 1 км | Н1-07 | 87659 |  | 0
4.1. | ГНБ в 4трубы д.тр.160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 4 трубы диаметром 160мм |  | 1 км | Н1-04 | 53502 |  | 0
4.1. | ГНБ в 4трубы д.тр.160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 4 трубы диаметром 160мм |  | 1 км | Н1-04 | 53502 |  | 0
4.2. | ГНБ в 2 трубы д.тр.225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2 трубы диаметром 225мм |  | 1 км | Н1-04 | 43829.5 |  | 0
4.4. | ГНБ тр.160 в 4 трубы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 4 трубы диаметром 160мм | 0.624 | 1 км | Н1-07 | 88715.16 | 1 | 59786.9206
4 | Выполнение кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (коллектор) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Кабельные каналы | 3500 | 1 м по трассе | Н2-01 | 4.79 | 1 | 18106.2
4.1. | 1 КЛ 10 кВ д.240мм2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Кабельные каналы | 3500 | 2 м по трассе | Н2-01 | 4.79 | 1 | 18106.2
5 | Установка страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
5.1. | Установка страховочных пакетов при прокладке КЛ 10-20кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Страховочные пакеты | 0 | 1 шт. | К5-01 | 1410 |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 152983.4484

## т6
Таблица 6. Строительство (реконструкция) АСУТП, ТМ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Усиление существующей распределительной сети 10кВ в части реконструкции РП 78002 и прокладки кабельных линий 10кВ направлением ГРУ 10кВ ТЭЦ-8 - РП 78002 для присоединения энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021) (РП 10кВ, КЛ 10кВ L=4,2км)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АСУТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | АСУТП присединения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АСУТП присединения | 1 | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 330.05
2 | Системы АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Шкаф серверного оборудования основной | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф серверного оборудования основной | 1 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 17966.55
1 | Затраты на проектно-изыскательские работы по АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 51 до 151 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 10637.53
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28934.13

## т7
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 277992.8612
2 | НДС 20% | нд | 55598.5722
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 333591.4334
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 333591.4334
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2016 (с НДС) 2) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2019 (с НДС) 2) | нд | 333591.4334
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 333591.4334
7.1 | ОФПР2024 (2) |  | 0
7.2 | ОФПР2025 (3) |  | 0
7.3 | ОФПР2026 (4) |  | 0
Стоимость по УНЦ |  |  | 333591.4334
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики