## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Bнвестиционная программа АО "Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025год
Наименование инвестиционного проекта:«Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км)»
Идентификатор инвестиционного проекта: P_ПТП_Склифосовского
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с НД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: г. Москва
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3
Таблица 3. Строительство ТП, РП 20(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | РП(СП) блочного типа 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | РП-1(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | РП-1(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | 0 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 3.1429 | 0
1.2 | РП-2(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | РП-2(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | 0 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 3.1429 | 0
1.3 | РП-3(СП) 10/0,4 кВ - 16 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | РП-3(СП) 10/0,4 кВ - 16 ячеек | 0 | единиц | Э4-03 | 1617 |  | 0
2 | Ячейки выключателя РП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП-1(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В9-01-1..4 | 2772.39 | 1 | 0
2.2 | РП-2(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В9-01-1..4 | 2772.39 | 1 | 0
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | РП-1(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 | 0 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0
3.2 | РП-2(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 | 0 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0
1 | РТП блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
1.1 | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | 2.57 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 1.25 | 9535.6316
1.2 | РТП 10/20 кВ (РУ 20 кВ - 12 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РП 10 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
2 | Ячейки выключателя РТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
2.1. | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 16 | ячейка | В8-09-1..5 | 4792 | 1.25 | 95840
3 | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
3.1. | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20/0,4 | ячейки трансформатора | 2 | ячейка | Т5-22-1..5 | 6881 | 1.25 | 17202.5
4. | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
4.1. | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 51 до 150,9 | 1 | объект | П6-10 | 7500 | 1 | 7500 | 122578.1316
5. | ТП встроеного и блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | ТП 2х2000 кВА 20/0,4 кВ (7 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП 2х2000 кВА 20/0,4 кВ (7 шт) | 14 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 1.25 | 51945.075
2.2 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | 0 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 0
8.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
6. | Ячейки выключателя ТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1. | ТП 2х2000 кВА 20/0,4 кВ (7 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 14 | ячейка | В9-06-1..4 | 7725.62 | 1.25 | 135198.35
9.2 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В8-04-1..3 | 1540.34 | 1 | 0
9.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В8-05-1..5 | 1897 |  | 0
7. | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1. | ТП 2х2000 кВА 20/0,4 кВ (7 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП 2х2000 кВА 20/0,4 кВ (7 шт) | 14 | единиц | Т5-23-1..5 | 11930.27 | 1.25 | 208779.725
10.2 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | 0 | единиц | Т5-23-1..5 | 7974.51 | 1 | 0
10.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 2 | единиц | Т5-24-1..5 | 5095 |  | 10801.4
8. | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | РП-1,2 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 | 0 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0 | 0
8.1. | ТП 2х2000 кВА 20/0,4 кВ (7 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 7 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 29785.07 | 56560.45
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 555786.3516

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | КЛ 0,4 - 500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | 8.1 | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 60814.5214
1.2 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | 8.1 | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 60814.5214
1.3. | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№1 20/0,4 кВ, ТП №2 20/0,4 кВ, ТП №3 20/0,4 кВ, ТП №4 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№1 20/0,4 кВ, ТП №2 20/0,4 кВ, ТП №3 20/0,4 кВ, ТП №4 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | 1.2 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 7006.7981
1.4. | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№5 20/0,4 кВ, ТП №6 20/0,4 кВ, ТП №7 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№5 20/0,4 кВ, ТП №6 20/0,4 кВ, ТП №7 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | 1 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 5838.9984
1.5. | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-8. ВП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-8. ВП1 | 0.3 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1.25 | 730.1097
1.6. | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-8. ВП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-8. ВП2 | 0.3 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1.25 | 730.1097
1.7 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-9. ВП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-9. ВП1 | 0.4 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1.25 | 973.4796
1.8 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-9. ВП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-9. ВП2 | 0.4 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1.25 | 973.4796
2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | 1 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 16085.034
2.2 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | 1 | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 16085.034
2.3 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№1 20/0,4 кВ, ТП №2 20/0,4 кВ, ТП №3 20/0,4 кВ, ТП №4 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№1 20/0,4 кВ, ТП №2 20/0,4 кВ, ТП №3 20/0,4 кВ, ТП №4 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | 1.2 | км (по трассе) | Б2-03-1..5 | 14893.55 | 1 | 19302.0408
2.4 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№5 20/0,4 кВ, ТП №6 20/0,4 кВ, ТП №7 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№5 20/0,4 кВ, ТП №6 20/0,4 кВ, ТП №7 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | 1 | км (по трассе) | Б2-03-1..6 | 14893.55 | 1 | 16085.034
2.5 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-8. ВП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-8. ВП1 | 0.3 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 1087.0459
2.6 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-8. ВП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-8. ВП2 | 0.3 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 1087.0459
2.7 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-9. ВП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-9. ВП1 | 0.4 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 1449.3946
2.8 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-9. ВП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-9. ВП2 | 0.4 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 1449.3946
4 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
4.1 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 |  | 1м2 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.2 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 |  | 1м3 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.3 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-8. ВП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-8. ВП1 |  | 1м4 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-8. ВП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-8. ВП2 |  | 1м5 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.5 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-9. ВП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-9. ВП1 |  | 1м6 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.6 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-9. ВП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-9. ВП2 |  | 1м7 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.7 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м8 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.8 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м9 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.9 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м10 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.10 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м11 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.11 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м12 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | 8.1 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 7581.0168
3.2 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | 8.1 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 7581.0168
3.3 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№1 20/0,4 кВ, ТП №2 20/0,4 кВ, ТП №3 20/0,4 кВ, ТП №4 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№1 20/0,4 кВ, ТП №2 20/0,4 кВ, ТП №3 20/0,4 кВ, ТП №4 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | 1.2 | км (по трассе) | П5-02 | 866.6 | 1 | 1123.1136
3.4 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№5 20/0,4 кВ, ТП №6 20/0,4 кВ, ТП №7 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от РУ 20кВ РТП 20/0,4 кВ до РУ 20 кВ РТП 20/0,4 кВ с заходом в РУ 20 кВ ТП№5 20/0,4 кВ, ТП №6 20/0,4 кВ, ТП №7 20/0,4 кВ с образованием схемы кольцевого типа. | 1 | км (по трассе) | П5-03 | 866.6 | 1 | 935.928
3.5 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-8. ВП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-8. ВП1 | 0.3 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 280.7784
3.6 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-8. ВП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-8. ВП2 | 0.3 | км (по трассе) | П5-02 | 866.6 | 1 | 280.7784
3.7 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-9. ВП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.1 до ВРУ-9. ВП1 | 0.4 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 374.3712
3.8 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-9. ВП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ от РТП 20/0,4 кВ с.2 до ВРУ-9. ВП2 | 0.4 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 374.3712
3.9 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 301 до 501 | 1 | 1 объект | П6-12 | 35458.43 | 1 | 38295.1044
3.10. | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | [7 empty] | 20 | от 301 до 501 | 1 | 1 объект | П6-112 | 35458.43 | 1 | 38295.1044
4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | ГНБ №1,7 тр.225 в 4 трубы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 4 трубы диаметром 225мм | 0 | 1 км | Н1-07 | 87659 |  | 0
4.1. | ГНБ в 2 трубы ø.225мм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 225мм | 2.7 | 1 км | Н1-03-1..4 | 142870.28 | 1 | 416609.7365
4.2. | ГНБ в 2 трубы ø.225мм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 225мм | 2.7 | 1 км | Н1-03-1..4 | 142870.28 | 1 | 416609.7365
4.4. | ГНБ №2,5 тр.160 в 2 трубы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 160мм | 0 | 1 км | Н1-07 | 26751 |  | 0
5. | Выполнение кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (коллектор) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
5.1. | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.1 до РТП 20/0,4 кВ с.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Кабельные каналы | 4.4 | 1 м по трассе | Н2-03 | 23.02 | 1.25 | 136.7388
5.2. | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от РП 70077 с.2 до РТП 20/0,4 кВ с.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Кабельные каналы | 4.4 | 2 м по трассе | Н2-03 | 23.02 | 1.25 | 136.7388
5 | Установка страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
5.1. | Установка страховочных пакетов при прокладке КЛ 10-20кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Страховочные пакеты | 0 | 1 шт. | К5-01 | 1410 |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1139126.5753

## т6
Таблица 6. Строительство (реконструкция) АСУТП, ТМ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 (1 этап: КЛ 20 кВ L=18,4км, РТП 20/0,4кВ 2х1250кВА, ТП №1 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №2 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №3 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №4 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №5 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №6 20/0,4кВ 2х2000 кВА, ТП №7 20/0,4кВ 2х2000 кВА; 2 этап: КЛ 0,4кВ L=1,4км)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АСУТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | АСУТП присединения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АСУТП присединения | 8 | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 2772.42
2 | Системы АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Сервер АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сервер АСУТП и ТМ | 8 | 1 ед. | А5-01 | 2252.79 | 18923.436
2.2 | Шкаф сбора сигналов: 32 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф сбора сигналов: 32 шт. | 8 | 1 ед. | А5-19 | 1529.47 | 12847.548
2.3 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 8 | 1 ед. | А5-06 | 5306.44 | 44574.096
2.4 | Дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 0 | 1 ед. | А5-03 | 3141 | 0
2 | Затраты на проектно-изыскательские работы по АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 6 до 11 | 16 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 11346.72 | 9889.6875
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 90464.22

## т7
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 1785377.1469
2 | НДС 20% | нд | 357075.4294
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 2142452.5763
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 2142452.5763
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2016 (с НДС) 2) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2019 (с НДС) 2) | нд | 2142452.5763
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 2142452.5763
7.1 | ОФПР2024 (2) |  | 0
7.2 | ОФПР2025 (3) |  | 0
7.3 | ОФПР2026 (4) |  | 0
Стоимость по УНЦ |  |  | 2142452.5763
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики