## т1
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Bнвестиционная программа АО "Синтез Групп"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025год
Наименование инвестиционного проекта:«Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА)»
Идентификатор инвестиционного проекта: P_ПТП_Лихачева
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с НД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: г. Москва
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т3
Таблица 3. Строительство ТП, РП 20(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | РП(СП) блочного типа 20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | РП-1(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | РП-1(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | 0 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 3.1429 | 0
1.2 | РП-2(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | РП-2(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | 0 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 3.1429 | 0
1.3 | РП-3(СП) 10/0,4 кВ - 16 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | РП-3(СП) 10/0,4 кВ - 16 ячеек | 0 | единиц | Э4-03 | 1617 |  | 0
2 | Ячейки выключателя РП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП-1(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В9-01-1..4 | 2772.39 | 1 | 0
2.2 | РП-2(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В9-01-1..4 | 2772.39 | 1 | 0
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | РП-1(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 | 0 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0
3.2 | РП-2(СП) 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 | 0 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0
1 | РТП блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
1.1 | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) |  | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 1.25 | 0
1.2 | РТП 10/20 кВ (РУ 20 кВ - 12 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | РП 10 кВ |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
2 | Ячейки выключателя РТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
2.1. | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя |  | ячейка | В8-09-1..5 | 4792 | 1.25 | 0
3 | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
3.1. | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20/0,4 | ячейки трансформатора |  | ячейка | Т5-22-1..5 | 6881 | 1.25 | 0
4. | Затраты на проектно-изыскательские работы для РП, РТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
4.1. | РТП 2х1250 кВА 20/0,4 кВ (18 ячеек) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 51 до 150,9 | 0 | объект | П6-10 | 7500 | 1 | 0 | 0
1. | ТП встроеного и блочного типа 20(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | ТП 2х630 кВА 20/0,4 кВ (1 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП 2х630 кВА 20/0,4 кВ (1 шт) | 2 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 1.25 | 7420.725
2.2 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | 0 | единиц | Э4-01 | 2968.29 | 2 | 0
8.3 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 |  | единиц | Э4-01 | 1615 |  | 0
2. | Ячейки выключателя ТП 6-20 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | ТП 2х630 кВА 20/0,4 кВ (1 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ячейки выключателя | 2 | ячейка | В9-03-1..4 | 2856.72 | 1.25 | 7141.8
9.2 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В8-04-1..3 | 1540.34 | 1 | 0
9.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ячейки выключателя | 0 | ячейка | В8-05-1..5 | 1897 |  | 0
3. | Ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | ТП 2х630 кВА 20/0,4 кВ (1 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | ТП 2х630 кВА 20/0,4 кВ (1 шт) | 2 | единиц | Т5-17-1..5 | 4897.04 | 1.25 | 12242.6
10.2 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | ТП 2х2000 кВА 10/0,4 кВ | 0 | единиц | Т5-23-1..5 | 7974.51 | 1 | 0
10.3 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 2 | единиц | Т5-24-1..5 | 5095 |  | 10801.4
4. | Затраты на проектно-изыскательские работы для ТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1 | РП-1,2 10/0,4 кВ - 22 ячеек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | от 21 до 51 | 0 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 0 | 0
4.1. | ТП 2х630 кВА 20/0,4 кВ (1 шт) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 21 до 51 | 1 | объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01 | 26805.125
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31060.135

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент (Кф1/2/3) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | КЛ 0,4 - 500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 0
1.2 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до |  | км (по трассе) | К1-11-1..8 | 6951.82 | 1 | 0
1.1. | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.1 до ТП 20/0,4 кВ л.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.1 до ТП 20/0,4 кВ л.А | 0.4 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 2335.5994
1.2. | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.2 до ТП 20/0,4 кВ л.Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.2 до ТП 20/0,4 кВ л.Б | 0.4 | км (по трассе) | К1-08-1..8 | 5406.48 | 1 | 2335.5994
1.3. | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.1, ВП2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.1, ВП2.1 | 0.28 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1.25 | 681.4357
1.4. | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.2, ВП2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.2, ВП2.2 | 0.28 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1.25 | 681.4357
1.5 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.1, ВП2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.1, ВП2.1 | 0.28 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1.25 | 681.4357
1.6 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.2, ВП2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.2, ВП2.2 | 0.28 | км (по трассе) | К3-10-1..4 | 1802.74 | 1.25 | 681.4357
2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до |  | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.2 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до |  | км (по трассе) | Б2-03-1..4 | 14893.55 | 1 | 0
2.1 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.1 до ТП 20/0,4 кВ л.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.1 до ТП 20/0,4 кВ л.А | 0.2 | км (по трассе) | Б2-03-1..5 | 14893.55 | 1 | 3217.0068
2.2 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.2 до ТП 20/0,4 кВ л.Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.2 до ТП 20/0,4 кВ л.Б | 0.2 | км (по трассе) | Б2-03-1..6 | 14893.55 | 1 | 3217.0068
2.3 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.1, ВП2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.1, ВП2.1 | 0.28 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 1014.5762
2.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.2, ВП2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.2, ВП2.2 | 0.28 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 1014.5762
2.5 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.1, ВП2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.1, ВП2.1 | 0.28 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 1014.5762
2.6 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.2, ВП2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.2, ВП2.2 | 0.28 | км (по трассе) | Б2-01-1..4 | 3355.08 | 1 | 1014.5762
4 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
4.1 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до |  | 1м2 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.2 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до |  | 1м3 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.3 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.1, ВП2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.1, ВП2.1 |  | 1м4 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.2, ВП2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.2, ВП2.2 |  | 1м5 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.5 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.1, ВП2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.1, ВП2.1 |  | 1м6 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.6 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.2, ВП2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.2, ВП2.2 |  | 1м7 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.7 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м8 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.8 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м9 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.9 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м10 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.10 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м11 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
4.11 | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | #REF! |  | 1м12 | Б4-02 | 2.32 |  | 0
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | 0 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 0
3.2 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | 0 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 0
3.1 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.1 до ТП 20/0,4 кВ л.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.1 до ТП 20/0,4 кВ л.А | 0.4 | км (по трассе) | П5-02 | 866.6 | 1 | 374.3712
3.2 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.2 до ТП 20/0,4 кВ л.Б | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.2 до ТП 20/0,4 кВ л.Б | 0.4 | км (по трассе) | П5-03 | 866.6 | 1 | 374.3712
3.3 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.1, ВП2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.1, ВП2.1 | 0.28 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 262.0598
3.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.2, ВП2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-1. ВП1.2, ВП2.2 | 0.28 | км (по трассе) | П5-02 | 866.6 | 1 | 262.0598
3.5 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.1, ВП2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.1, ВП2.1 | 0.28 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 262.0598
3.6 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.2, ВП2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2КЛ 0,4 кВ отнов ТП 20/0,4 кВ л.А.Б до ВРУ-2. ВП1.2, ВП2.2 | 0.28 | км (по трассе) | П5-01 | 866.6 | 1 | 262.0598
3.7 | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.1 до ТП 20/0,4 кВ л.А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | от 11 до 21 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 2297.7108
3.8. | 1 КЛ 20 кВ д.240 мм2 от ТП * с.2 до ТП 20/0,4 кВ л.Б | [7 empty] | 20 | от 11 до 21 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 2297.7108
4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | ГНБ №1,7 тр.225 в 4 трубы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 4 трубы диаметром 225мм | 0 | 1 км | Н1-07 | 87659 |  | 0
4.1. | ГНБ в 2 трубы ø.160мм | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 160мм | 0.2 | 1 км | Н1-02-1..4 | 56445.5 | 1.25 | 15240.285
4.2. | ГНБ в 2 трубы ø.160м | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 160мм | 0.2 | 1 км | Н1-02-1..4 | 56445.5 | 1.25 | 15240.285
4.4. | ГНБ №2,5 тр.160 в 2 трубы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 2 трубы диаметром 160мм | 0 | 1 км | Н1-07 | 26751 |  | 0
5. | Выполнение кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (коллектор) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
5.1. | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Кабельные каналы |  | 1 м по трассе | Н2-03 | 23.02 | 1.25 | 0
5.2. | 1 КЛ 20 кВ д.500 мм2 от до | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | Кабельные каналы |  | 2 м по трассе | Н2-03 | 23.02 | 1.25 | 0
5 | Установка страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
5.1. | Установка страховочных пакетов при прокладке КЛ 10-20кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Страховочные пакеты | 0 | 1 шт. | К5-01 | 1410 |  | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54762.2333

## т6
Таблица 6. Строительство (реконструкция) АСУТП, ТМ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта «Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств заявителя по объекту: "Дошкольное здание на 350 мест, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1", расположенных по адресу: г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Даниловский, проспект Лихачева, земельный участок 10/1, з/у с к/н 77:05:0002007:9855 (КЛ 20 кВ L=0,8км, КЛ 0,4 кВ L=1,12км, ТП 20/0,4кВ 2х630 кВА)»
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АСУТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | АСУТП присединения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АСУТП присединения | 1 | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 346.5525
2 | Системы АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Сервер АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сервер АСУТП и ТМ | 1 | 1 ед. | А5-01 | 2252.79 | 2365.4295
2.2 | Шкаф сбора сигналов: 32 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф сбора сигналов: 32 шт. | 1 | 1 ед. | А5-19 | 1529.47 | 1605.9435
2.3 | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Шкаф гарантированного питания АСУТП и ТМ | 1 | 1 ед. | А5-06 | 5306.44 | 5571.762
2.4 | Дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дублированный сервер АСУТП и ТМ (ССПТИ) | 0 | 1 ед. | А5-03 | 3141 | 0
2 | Затраты на проектно-изыскательские работы по АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | АСУТП, ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 1,1 до 6 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 425.5 | 1236.2109
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10315.1875

## т7
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 96137.5558
2 | НДС 20% | нд | 19227.5112
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | нд | 115365.067
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 115365.067
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2016 (с НДС) 2) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2019 (с НДС) 2) | нд | 115365.067
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 115365.067
7.1 | ОФПР2024 (2) |  | 0
7.2 | ОФПР2025 (3) |  | 0
7.3 | ОФПР2026 (4) |  | 0
Стоимость по УНЦ |  |  | 115365.067
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики