ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К СЕТЯМ

Процедура технологического присоединения согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила) включает в себя несколько этапов.

**1 ЭТАП. Подача заявки на технологическое присоединение.**

Подать заявку на технологическое присоединение Вы можете удобным для Вас способом:- Через Личный кабинет на официальном сайте АО «Синтез Групп»;

- В офисе обслуживания потребителей АО «Синтез Групп» по адресу: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д. 10 с3 ;

- Почтой России по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

В случае подачи электронной заявки отслеживать информацию о ходе ее рассмотрения можно непосредственно в [Личном кабинете](https://lk.sintez-group.com/login) [https://lk.sintez-group.com/login.](https://lk.sintez-group.com/login)

Также о ходе рассмотрения заявки можно узнать по телефону- 8 (495) 114 50 05

Важно! В случае подачи заявки представителем заявителя необходимо при себе иметь доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы.

Подав заявку, Вы получите уведомление, в котором будут указаны все принятые АО «Синтез Групп» документы, а также документы, которые необходимо дополнительно предоставить в случае недостатка комплектности. Каждой заявке присваивается уникальный номер.

Формы заявок Вы можете скачать на официальном сайте АО «Синтез Групп» перейдя по следующей ссылке: <https://sintez-group.com/teh-connection/invoice-tp>

Документы, прилагаемые к заявке:

1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

2. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;

3. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

4. Для ЮЛ - выписка из ЕГРЮЛ, для ИП - выписка из ЕГРИП, для ФЛ и ИП – копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность;

5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего или получающего документы, случае если заявка подается в АО «Синтез Групп» представителем заявителя;

6. В случае присоединения ЭПУ, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах – копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом либо согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения;

7. В случае присоединения ЭПУ, принадлежащих СНТ/ДНП - справка о количестве земельных участков, расположенных на территории, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, а также в случае наличия – кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности, выделенной на каждый земельный участок.

**2 ЭТАП. Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения**

Срок подготовки проекта договора со стороны АО «Синтез Групп»: 20 рабочих дней, со дня получения от заявителя правильно оформленной заявки на технологическое присоединение и полного пакета документов.

Срок выдачи проекта договора может быть увеличен в связи со сложным характером технологического присоединения:

— на срок согласования ТУ с Системным оператором (если мощность Ваших энергопринимающих устройств превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше);

— на срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, установленному уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Что нужно сделать после получения проекта договора от АО «Синтез Групп»:

1. Необходимо ознакомиться с проектом договора и техническими условиями;

2. В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного АО «Синтез Групп» проекта договора подписать проект договора в двух экземплярах и направить в адрес АО «Синтез Групп», с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор;

3. В случае несогласия с представленным АО «Синтез Групп» проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного АО «Синтез Групп» проекта договора и технических условий направить АО «Синтез Групп» мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами.

4. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

5. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

6. После заключения договора об осуществлении технологического присоединения необходимо произвести оплату согласно графику, установленному договором.

**3 ЭТАП. Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению**

На этом этапе необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями (приложение к Договору об осуществлении технологического присоединения) и уведомить об этом АО «Синтез Групп».

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет от 1 года.

Для проведения проверки выполнения технических необходимо представить в АО «Синтез Групп» уведомление о выполнении технических условий с приложением документов предусмотренных пунктом 85 Правил.

В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) необходимо представить уведомление о выполнении технических условий с приложением документов предусмотренных пунктом 93 Правил.

Направить уведомление о выполнении мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения можно любым удобным для Вас способом:

- В офисе обслуживания потребителей АО «Синтез Групп» по адресу: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д. 10с3

- Почтой России по адресу: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

После осмотра (обследования) энергопринимающих устройств при отсутствии несоответствия выполнения Технических условий будет осуществлена подача напряжения на объект присоединения специалистами АО «Синтез Групп» в день осмотра энергопринимающих устройств.

Если при проверке выполнения Технических условий выявлены несоответствия, АО «Синтез Групп» предоставит информацию о выявленных нарушениях и рекомендации по их устранению.

После устранения несоответствий, выявленных при осмотре, необходимо повторно уведомить о выполнении ТУ. Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю.

Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию построенных объектов.

**4 ЭТАП. Составление акта об осуществлении технологического присоединения**

После фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности при участии заявителя составляется акт об осуществлении технологического присоединения, закрывающий процедуру технологического присоединения. Также заявителю выдается проект договора энергоснабжения, в случае если заявитель указал в заявке гарантирующего поставщика.